3 РОНПР Управления по СВАО Главного Управления МЧС России по городу Москве информирует пожаре по адресу: г. Москва, улица Академика Королева, д.8А
29.05.2025
05 мая 2025 года в 22 час. 43 мин. в ДЧ ЦУКС Главного управления МЧС России по г. Москве по линии сотовой связи поступило сообщение о пожаре в здании торгово-развлекательного центра по адресу: г. Москва, улица Академика Королева, д.8А (Северо-Восточный АО, район Останкинский).
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило загорание личных вещей мебели и внутренней отделки стен подсобного помещения под лестничным маршем на площади 20 м2. В 23:14 осуществлена локализация очага пожара. В 23:20 пожар ликвидирован.
В ходе тушения пожара с 4-го этажа спасено 2 человека, один из которых после осмотра сотрудниками скорой помощи с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» была госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.
Причиной пожара предварительно послужило короткое замыкание электропроводки в подсобном помещении под лестничным маршем. Свое быстрое распространение пожар получил за счет личных вещей и мебели, находящихся в данном помещении (что недопустимо), вследствие чего эвакуация людей с вышележащих этажей стала невозможна.
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