### Основные требования пожарной безопасности на даче

22.04.2015

Окна чердаков должны быть остеклены и закрыты.

· На дачах запрещается:

· хранить более 10 литров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Хранение ЛВЖ разрешается в хозблоках в металлической плотно закрывающейся таре;

· -производить электрогазосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места сварочных работ первичными средствами пожаротушения;

· -курить и пользоваться открытым огнем на чердаках, а также в местах хранения горючих материалов (кладовых, подсобных и т.п.).

· В случае обнаружения запаха газа необходимо перекрыть газовые коммуникации и проветрить помещения. При этом запрещается пользоваться открытым огнем, зажигать спички, включать электроприборы.

· Газовые баллоны емкостью более 10 литров должны быть расположены в несгораемом шкафу у наружной стены дома.

Порядок вызова пожарных и спасателей

с городского телефона- 101

с мобильного- 112

Адрес страницы: http://ostankino.mos.ru/working/safety/detail/1774096.html

Управа Останкинского района города Москвы