Берегите свое жилище от огня!

Памятка домовладельцу

О мерах пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования

Неправильно смонтированная или ветхая электропроводка может стать причиной пожара в доме. Чтобы этого не случилось, монтаж электроустановок и электросетей должен производиться только квалифицированными лицами.

Все электроустановки должны иметь защиту от токов короткого замыкания и других отклонений от нормальных режимов, могущих привести к пожарам.

Для отключения электрических сетей в случае пожара на группу садовых домиков должны быть предусмотрены отключающие аппараты.

При эксплуатации электроустановок запрещается:

1. Пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией и неисправными электроприборами.

2. Применять электронагревательные приборы без специальных несгораемых подставок.

3. Пользоваться временно проложенными участками электропроводки.

4. Завязывать электропровода, оттягивать электролампы с помощью веревок и ниток, подвешивать абажуры и люстры на электрических проводах, обертывать лампочки бумагой или тканью.

5. При закрытии дач и садовых домиков на длительное время электросеть должна быть обесточена на вводе.