Для уменьшения угрозы жизни и здоровью людей на объектах с массовым пребыванием людей не достаточно одних путей эвакуации, отсутствие сгораемой отделки на путях эвакуации и исправность электрооборудования, но и своевременное обнаружение возможного возгорания и максимально быстрое реагирование до прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту происшествия. В этих целях на объектах с массовым пребыванием людей должны создаваться добровольные пожарные подразделения: добровольные пожарные дружины (ДПД).

Основными задачами ДПД являются:
- осуществление контроля соблюдения на объекте противопожарного режима;
- проведение разъяснительной работы среди рабочих и служащих с целью соблюдения противопожарного режима на объекте;
- надзор за исправным состоянием первичных средств пожаротушения и готовностью их к действию;
- вызов пожарной команды в случае возникновения пожара и принятие необходимых мер к тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения;
- проведение иных профилактических мероприятий, направленных на соблюдение противопожарного режима на объекте.

К сожалению, не все руководители осознают важность создания ДПД в своем учреждении. В процессе проведения разъяснительной работы о необходимости создания добровольных подразделений неизменно возникает вопрос: «А зачем нам это надо?».
Не следует забывать, что огонь беспощаден: при пожаре в лучшем случае страдает имущество, но зачастую огненная стихия забирает и человеческие жизни. Именно на администрации и персонале лежит ответственность за жизнь подопечных. Одним из эффективных методов предупреждения пожаров и недопущения гибели людей является создание в учреждении добровольных пожарных подразделений.