ПАМЯТКА

Пожарная безопасность на рабочем месте

Управление Департамента ГОЧСиПБ по Северо-Восточному округу напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности на рабочем месте:

- Содержать в чистоте и порядке своё рабочее место;

- Не загромождать проходы и выходы различными предметами и оборудованием;

- Курить только в специально отведённых местах;

- Не перегружать сеть одновременным включением электроприборов;

- Использовать бытовые чайники, микроволновые печи, тостеры и водонагреватели только в специально отведённых помещениях на огнестойких подставках;

- Не использовать удлинители для включения электрообогревателей, кондиционеров, электроплит, серверов;

- Не разводить в помещении открытый огонь;

- Не хранить в помещении легковоспламеняющиеся жидкости;

- Иметь в помещениях таблички с номером телефона вызова пожарной охраны и фамилии ответственных за противопожарную безопасность;

- Иметь план эвакуации при пожаре;

- Иметь в помещениях первичные средства пожаротушения;

- По окончании рабочего дня выключайте из сети электроприборы;

При возникновении пожара

- Сообщить о возгорании в пожарную службу;

- Принять меры по ликвидации очага возгорания и необходимости эвакуации людей и имущества из помещения;

- Покинуть опасное помещение, руководствуясь указаниями ответственных за пожаробезопасность лиц, схемами эвакуации и знаками направления движения.

Помните - пожар легче предупредить, чем тушить. Поэтому находясь на рабочем месте, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Телефоны экстренных служб: 101; 112.