[bookmark: _GoBack]1 РОНПР Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве напоминает: Соблюдая следующие рекомендации, вы сможете обеспечить безопасность вашего дома в отопительный сезон. 
· Установка нового отопительного оборудования должна производиться квалифицированными специалистами. 
· Квалифицированные специалисты также должны проводить ежегодную проверку оборудования. Такие проверки гарантируют содержание отопительных систем в исправном состоянии и выявляют те их части, которые нуждаются в замене или ремонте. 
· Составьте график регулярной чистки бойлеров, печей, водонагревательных котлов, печных труб и дымоходов. 
· Ежегодно проводите профессиональную проверку дровяных печей, каминов, труб и дымоходов. 
· Установите перед камином стеклянный или металлический экран, для того чтобы предотвратить попадание искр и золы за пределы камина. 
· Ни в коем случае не отапливайте помещения древесным углем. При сжигании древесного угля может образоваться опасное для жизни количество угарного газа. 
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