Как уберечь свой дом от пожара.

При эксплуатации электроприборов необходимо:

- внимательно изучить инструкцию по эксплуатации электроприбора, впоследствии не нарушать требований, изложенных в ней;

- важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям;

- систематически проводить проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя;

- следить за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтировать и заменять детали, если они вышли из строя;

- использовать приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели;

- следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии;

- убедиться, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара;

- не оставлять включенным электрообогреватели на ночь, не использовать их для сушки вещей;

- не позволять детям играть с такими устройствами;

- устанавливать электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели;

- не использовать обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях;

- регулярно очищать обогреватель от пыли – она тоже может воспламениться;

- не размещать сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия;

- не ставить на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.